燃气经营许可办事指南

（2016年5月3日更新）

一、事项名称

燃气经营许可

二、办理部门

汕头市住房和城乡建设局

三、办理范围

跨区县经营的管道燃气企业的《燃气经营许可证》发放（包括经营许可变更和延续）。

四、办理依据

（一）《城镇燃气管理条例》（国务院第583号令，2011年3月1日起施行）第十五条；

（二）《广东省燃气管理条例》（广东省第十一届人大常委会第十九次会议修订，2010年9月1日起施行）第十三条、第十四条、第十五条；

（三）《燃气经营许可管理办法》（建城[2014]167号，2014年11月19日）。

五、申办条件

（一）符合燃气发展规划要求。

燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准并备案的燃气发展规划。

（二）有符合国家标准的燃气气源。

1.应与气源生产供应企业签订供用气合同或供用气意向书。

2.燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

（三）有符合国家标准的燃气设施；

1.有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备；

2.燃气设施工程建设符合法定程序，竣工验收合格并依法备案。

（四）有固定的经营场所。

（五）有完善的安全管理制度和健全的经营方案。

（六）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格，经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应。

（七）有与其经营规模相适应的抢险抢修能力、风险承担能力和赔付能力。

（八）法律、法规规定的其他条件。

六、提交材料

（一）《燃气经营许可证申请表》（一式二份，可在汕头建筑网上下载，网址： www.stjs. org.cn ），申请《燃气经营许可证》 延续或燃气经营许可变更的，还须提交原《燃气经营许可证》正、副本原件。

（二）企业章程和企业资本结构说明。

（三）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员的身份证明、所取得的有效期内的燃气从业人员专业培训考核合格证书。

（四）固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权证明或租赁协议。

（五）燃气设施建设工程竣工验收报告及备案文件（包括燃气设施设备的合格证明材料）

（六）申请的燃气经营类别和经营区域，企业实施燃气发展规划的具体方案。

（七）气源证明。燃气气质检测报告；与气源供应企业签订的供用气合同书或供用气意向书。

（八）完善的安全管理制度和健全的经营方案材料。

安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。

经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度。

（九）与经营规模相适应的风险承担能力和赔付能力的证明材料（其中包括企业购买公众责任险，为员工购买伤亡保险等证明）。

提交资料一式二份，上述资料除第（一）项提交原件外，其他报送复印件，盖企业公章和经办人员签名，原件验核后退还。

七、办理流程

（一）申请人向我局办事窗口提交本指南第六点要求的申报材料，对材料齐全的，我局办事窗口出具事项受理凭证；

（二）我局进行资料审查和现场核查；

（三）申请人到我局办事窗口领取相关决定文书。

八、办理时限

法定时限20个工作日，现承诺时限10个工作日。

九、收费标准

无收费。

十、其他说明：

（一）跨区县经营的管道燃气企业的燃气经营许可证由市住建局负责发放，其他燃气企业的经营许可证由企业工商注册所在地的区县住建局负责发放。原有燃气经营许可证有效期届满，企业申请继续从事燃气经营活动的，由市住建局或区县住建局按上述权限划分原则，负责办理相应燃气经营许可证延续核准手续，燃气经营企业应当于许可证有效期满20日前提出延续申请。

（二）已取得燃气经营许可证的燃气经营企业需要变更企业名称、登记注册地址、法定代表人的，应向原发证部门申请变更燃气经营许可，其中变更法定代表人的，新法定代表人应具有燃气从业人员专业培训考核合格证书。未经许可，不得擅自改变许可事项。

（三）已取得燃气经营许可证的燃气经营企业，有下列情形的，应重新申请经营许可。

1、燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等发生变化的；

2、燃气经营企业发生分立、合并的。

（四）燃气经营企业的出资比例、股权结构等重大事项发生变化的，应当在事项变化结束后十五个工作日内，向发证部门报告并提供相关材料。

市住建局窗口地址：汕头市龙湖区长平路8号财政大楼市行政服务中心一楼东厅

工作时间：星期一至星期五上午9：00—12：00，下午13：00—17：00

咨询电话：88489801、88566513

投诉电话：0754-88567119。